Présentation moniteurs de signes vitaux

La gamme de moniteurs de signes est composée de deux catégories

- Moniteurs de signes vitaux portatifs

- Moniteurs de signes vitaux de chevet

La gamme de moniteurs de signes vitaux de chevet se décline en deux modèles V6 et V9

MONITEUR DE SIGNES VITAUX V6

Écran :

Type : LCD TFT couleur anti-reflet de 7 pouces

Résolution : 234 × 480 pixels

Alimentation électrique :

Batterie :

Type : Batterie lithium-ion rechargeable 11,1 V / 4000 mAh

Autonomie : > 8 heures

Stockage des Données :

Événements d'alarme : 1 000

SpO₂ Numérique BLT :

SpO₂ Masimo (Option) :

SpO₂ Nellcor (Option) :

PNI (Pression Non Invasive / NIBP) :

EtCO₂ Microstream (Option) :

Configuration Standard : PNI (NIBP), SpO₂ numérique BLT, Fréquence cardiaque (PR), Batterie au lithium

Options : SpO₂ Masimo, SpO₂ Nellcor, EtCO₂ Microstream, Thermomètre auriculaire infrarouge instantané, Lecteur de code-barres, Écran tactile

MONITEUR DE SIGNES VITAUX V9

Écran

Type : Écran LCD TFT couleur anti-reflet de 8 pouces

Résolution : 600 × 800 pixels

Alimentation électrique

Batterie

Type : Batterie lithium-ion rechargeable de 11,1 V, 4400 mAh

Autonomie de fonctionnement : > 8 heures

Stockage des données

Données de tendance : résolution de 3 min, stockage possible jusqu'à 9 600 heures

Événements d'alarme : 100 000

SpO2 numérique BLT

Fréquence cardiaque / Pouls (PR)

PNI / Pression artérielle non invasive (NIBP)

SpO2 Masimo (En option)

SpO2 Nellcor (En option)

EtCO2 Microstream (En option)

Thermomètre oral rapide Covidien Filac 3000

Configuration standard : PNI (NIBP), SpO2 numérique BLT, PR (Pouls), Batterie au lithium

Options : SpO2 Masimo, SpO2 Nellcor, EtCO2 Microstream, Lecteur de code-barres, Écran tactile, Thermomètre oral rapide Covidien Filac 3000